采购单位：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

项目名称：上虞供水农饮水运行平台intouch升级采购项目

招  标  文  件

招标编号：GX-2023-035

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

浙江广信工程管理咨询有限公司

2023年5月

招标文件目录

第一部分   招标公告	4

第二部分   投标人须知	8

投标人须知前附表	8

一、说明	11

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	16

五、开标	17

六、资格审查	17

七、评标	18

八、定标	23

九、合同签订及其他	23

十、质疑与投诉	25

第三部分　评标办法和评分标准	26

第一章　评标办法	26

第二章　评分标准	26

第四部分　招标采购内容及要求	30

第一章 主要设备清单	30

第二章 技术要求	40

第五部分  采购合同	52

一、合同价	52

二、设备的质量、技术标准	52

三、知识产权	53

四、设备包装、运输、装卸和保险	53

第六部分   投标文件格式	59

附件一、法定代表人身份证明书	59

附件二、法定代表人授权书	60

附件三、投标承诺书	61

附件四、投标人资信标自评表	62

附件五、材料、辅助材料、专用工具及备品备件清单	63

附件六、主要零部件配置表	64

附件七、技术响应及建议表	65

附件八、拟派施工团队人员	66

附件九、售后服务承诺书	69

附件十、投标函	70

附件十一、开标一览表	71

附件十二、报价明细表	72

# 第一部分   招标公告

浙江广信工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司的上虞供水农饮水运行平台intouch升级采购项目的非政府采购招标公告

公告日期：2023-5-26

- 招标项目编号：GX-2023-035

- 招标项目名称：上虞供水农饮水运行平台intouch升级采购项目

# 招标项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上虞供水农饮水运行平台intouch升级采购项目 | 1 | 批 | 34.8 | 详见采购内容及要求 | / |

# 投标人资格

- 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计财务制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

2、投标人须提供自2018年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接过自来水公司信息化系统软件的业绩合同（须提供合同原件扫描件）。

3、不允许联合体投标。

4、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

- 投标获取采购文件

- 获取采购文件时间:2023年6月15日上午9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登陆政采云平台http://www.zhengcaiyun.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

- 投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 投标截止时间及要求

2023年6月15日 上午9时30分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

- 开标时间及地点

2023年6月15日 上午9时30分整在浙江广信工程管理咨询有限公司开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（当日10:00前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

- 投标保证金：3000元。

- 公告期限：5个工作日

- 联系方式：

## 1、代理机构：浙江广信工程管理咨询有限公司

联系人：孙小梅

联系电话：0575-81262322 15657561205

## 2、采购人名称：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

联系人：赵女士

联系电话：0575-81288222

# 第二部分   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 上虞供水农饮水运行平台intouch升级采购项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 须在2023年7月30日前完成安装调试，并投入使用，具备验收条件。 |
| 3 | 最高限价 | 348000元 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 6 | 询问 | 供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标保证金 | 金额：人民币叁仟元 （小写：3000元） 账户名称：浙江广信工程管理咨询有限公司 开户银行：中国工商银行上虞支行 帐 号：1211022009249003418 投标保证金的交付方式：网上银行或柜面电汇或柜面行内转账； 投标保证金的缴存时间：2023年6月14日16时00分之前到账，按不少于规定的金额交纳投标保证金，投标保证金以到账时间为准。若产生到账时间晚于保证金缴存截止时间或缴纳不足额或非基本账户缴纳，一律视为不响应招标文件，投标文件按无效处理。 未中标单位的投标保证金在开标结束后三天内退还，中标单位的投标保证金在提交履约保证金后退还。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 14 | 履约保证金 | 履约保证金金额为中标价的1%，在中标人与采购人签订合同前递交。 |
| 15 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 16 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。 《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）； 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 采购评审专家（评标委员会、采购小组）应当协助采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。 |
| 17 | 投诉 | 按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定： 质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后15个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在30个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。 投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。 |
| 18 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 19 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包。 |
| 20 | 是否提供样品 | 本项目不需要提供样品。 |
| 21 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 22 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与国企采购活动。 |
| 23 | 招标代理服务费 | 1.招标代理费用收费标准：本次采购代理费由采购代理机构向成交人收取，费用为6500元包干。 2.成交人在成交公告发布之日起5个工作日内向本招标代理机构支付采购代理费，确认到账后领取成交通知书。 3. 收款账号（开户名）：浙江广信工程管理咨询有限公司 账号：1211022009249003418 开户行：中国工商银行上虞支行 |
| 24 | 其他 | 本招标文件要求提供的身份证扫描件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

## 一、说明

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

## 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

投标报价统一为人民币计价，是指完成本项目的全部费用，包括但不限于设备清单中项目的设备费、配件费、材料费、安装费、调试费、人工费、管理费、税费、运费、规费和交付使用、设备在本文规定的质保期内的巡检、维修保养，以及为达到安全、满意的运行所必需的所有装配部件及辅助设施等，并应保证设备在各方面均能达到正常运行要求的费用，以及招标代理费，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等，如有漏报，视同已包含在其报价中。

- 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的,采购代理机构将不接受有选择的报价。

## 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证扫描件，否则则应提供授权代表身份证扫描件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 业绩证明材料：合同原件扫描件；

- 投标承诺函（格式见附件）；

- 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 对本项目的理解；

- 实施方案；

- 售后服务；

- 培训服务；

- 资信评审的各类证书原件扫描件；

- 投标人认为需要的其他文件资料（格式自拟）。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（格式见附件）

- 投标保证金与投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。投标人可以拒绝或者同意采购人的上述要求。如投标人同意延长的，其投标保证金的有效期也相应顺延并不得修改投标文件；如投标人拒绝延长的，采购人不得以此为理由不予退还投标保证金。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录，投标保证金不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

## 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

## 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加国企采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

## 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价，根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价参照财政部公布第87号令《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价（单价及总价）的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 员工工资标准低于上虞最低工资标准的；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 投标人没有按招标文件要求提供投标保证金的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

- 废标

按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十二条之规定，在公开招标采购中，出现下列情形之一的，应予终止采购程序或废标：

25.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家；

25.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3投标人的报价均超过了采购预算；

25.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 八、定标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 九、合同签订及其他

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展国企采购活动。

29.3中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金的，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

30.履约保证金

30.1　中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供履约保证金，履约保证金金额为中标总价的1%。在中标人与采购人签订合同前递交。

30.2　采购人将在合同履行完毕后一个月内，向中标人无息退还其履约保证金。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的国企采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

合同签订及其他中售后服务考核，采购代理机构将配合采购人主管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由有关职能部门给与相应处罚。

## 十、质疑与投诉

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》的规定，国企采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。

《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

36供应商投诉

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定

36.1质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。

36.2投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。

# 第三部分　评标办法和评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

注：本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（40分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

人民币叁拾肆万捌仟元整（小写348000元）

最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目预算。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二.商务技术文件评标内容及标准（60分）

1.评分细则

1、评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件开发能力 | 根据投标人对绍兴市上虞区供水有限公司工控系统建设的总体规划和要求的熟悉程度进行评分，得（0-5分）： 根据投标人对本次项目绍兴市上虞区供水有限公司工控系统的现状分析、项目目标的理解程度进行评分，得（0-10分） | 15分 |
| 2 | 项目组织实施 | 针对项目实施：提供时间进度安排（含计划横道图和文档产出清单）（0-4分）、质量保证措施（0-4分）、项目管理措施（0-4分）、项目测试方案（0-4分）和项目验收方案（0-4分）等方案，综合比较打分。 | 20分 |
| 3 | 售后服务 | 1、针对项目售后：提供质保期限、响应时间、响应时间内保证措施、服务标准和内容等方案，综合比较打分，得0-6分。 2、投标人售后服务体系完善，具有售后服务体系完善程度七星级及以上认证证书（认证范围须含信息系统集成服务，否则不得分），且同时具有售后服务管理师证书的（售后服务管理师须提供投标人为其缴纳的近三个月的社保证明复印件，否则不得分），得2分（缺一则不得分）。 2、投标人能提供及时高效的运维：在绍兴市内设有常驻的办事机构或售后服务机构，得2分；在浙江省内设有办事机构或售后服务机构的，得1分。本项最高得2分（须提供办事机构或售后服务机构的租赁合同或产权证明或营业执照，且机构内常驻至少3人的近三个月社保缴纳证明等复印件，以上须同时提供，否则不得分）。 （以上证明材料提供相关复印件并加盖公章） | 10分 |
| 4 | 培训服务 | 针对培训服务的培训课程、培训方式、培训内容、培训跟踪、培训教材等方面详细描述方案，进行综合评分。 | 5分 |

2.商务要求表（对应评分标准）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证书 | 1、投标人同时具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体系认证证书（且3个体系的认证范围均须含智慧水务的开发和技术服务，否则不得分），以上同时满足得3分（缺一则不得分）。 2、投标人具有有效期内的知识产权管理体系认证证书（且认证范围须含智慧水务系统应用软件的技术服务，否则不得分），得2分。 3、投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书（且认证范围须含软件开发和系统集成服务，否则不得分），得2分。 4、投标人近三年内被省级及以上相关科技部门认定为智慧水务企业研究院的，得2分； 5、投标人具有电子与智能化专业承包资质二级及以上证书的，得1分； | 10分 |

注：

1.评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2.所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

# 第四部分　招标采购内容及要求

## 第一章 总则

特别说明：

1、除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。“参照或相当于”描述不等同于明确品牌。

2、本项目产品的详细技术参数要求，投标人必须对指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

3、根据《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》（浙财采监字〔2007〕2号）文件规定：因特殊情况确需指定单一品牌采购的，除直接向原厂商进行单一来源采购外，不得将提供原厂商的授权文件作为实质性响应条款，但可以要求预中标成交供应商在中标成交后取得并提供原厂商针对该项目的授权文件。如原厂商无故不予授权，在预中标成交供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

4、需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“★”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效投标。

5、核心产品应在各标项内容中明确，如出现同品牌情况的，评标委员会根据招标文件规定执行。

6、采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围（详见前附表相关规定），但最新一期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，采购人应当在详细需求中标明并说明理由，否则按照前附表要求执行。

7、采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

8、如需与原有系统相对接的，则应详细描述原有系统情况及阐明如何对接，明确对接时采购人及投标人的工作分工。如需出具布点图纸等资料的，则应在招标文件中列明场地图纸等，此为采购人的责任。如确实无法提供图纸的，则组织集中现场踏勘。

9、采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

要求投标人提供样品的，应当在招标文件中明确规定样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准。需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容等。

采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

10、采购人需要在评审前介绍项目背景和技术需求的，介绍内容不得存在歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围，书面介绍材料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（六）采购标的的验收标准；

（七）采购标的的其他技术、服务等要求。

## 采购内容及要求

## 一、采购(配置）清单

| 序号 | 配置项 | 详细配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程师站 | AVEVA Development Studio 2023 Unlimited, Unlim/600K/500, Chinese DevStC-06-N-20 | 1 |  |
| 2 | 操作员站 | AVEVA InTouch HMI 2023 Workstation 600K Tag with I/O, Chinese InTC-09-N-20 | 2 |  |
| 3 | 驱动软件 | KepServer | 3 |  |
| 4 | DELL电脑 | DELL 27寸显示器/10代I5/16G内存/256G固态硬盘+1T机械硬盘 | 2 |  |
| 5 | 技术服务 | 系统部署、升级等 | 1 |  |

## 二、产品技术参数

- 技术要求

## 项目背景

上虞供水有限公司目前已建设了一套农饮水监控平台、该平台所用的监控软件版本较老，与现在主流的硬件产品在兼容性及稳定性上存在一定的问题。计划在调度中心配置3套Intouch监控系统，1用1备1开发，用于实现高层级的水务管理及生产调度。

## 建设目标

为保证泵站和水厂的稳定、安全、科学调度，并持续推进供水运行管理的信息化和智能化的发展，现提出对农村供水系统进行升级改造，从而适应供水调度信息化建设的发展要求。

## 建设标准

（1）可开发性原则

提供完善丰富的二次开发接口、开发用例和开发工具。应用软件提供OPC接口、相应开发工具、资料和源代码，配合技术人员完成业务、流程等的二次开发。

为今后接入更多的泵站数据预留了扩容接口、避免后期因点位不够或性能不足而带来的一系列影响生产的问题。故此次方案将采用性能更强、通讯响应更快、兼容性更好的AVEVA System Platform 2020平台。

（2）开放性原则

系统有良好的开放式结构的接口，能方便地与其它系统互连。提供开放型数据库接口、业务流处理接口。选择分布式、多用户、关系型数据库管理系统，提供较强的安全机制，对数据库进行安全限制。支持备份与恢复。公开数据库的结构及详细的数据格式。

（3）安全性原则

系统将提供运营管理监视软件，当系统中关键模块出现工作异常，监视软件都能够及时提示统维护人员，指明故障原因及时排除隐患。在网络断开阶段缓存在本地的数据是可信赖的。

（4）可靠性原则

系统采用流行、成熟、稳定、先进的操作系统、数据库、TCP/IP网络协议构架应用平台。在多个用户并发访问的情况下，系统具有较高的稳定性。

（5）标准化原则

系统的开发符合国际标准、国家标准及行业标准，要求制定开放标准及接口，保证与相关系统的连接。制定监控用户标准，包括硬件、软件、接线方式、通讯方式等。

（6）规范化原则

本系统开发严格遵照国家软件工程规范进行，根据开发进度及时提供有关开发文档，包括软件需求说明书、数据要求说明书、系统设计说明书、数据库设计说明书、测试计划、用户手册、模块开发卷宗、测试分析报告、系统维护手册、操作手册、系统安装手册。

（7）易用性原则

中心系统设计上应充分考虑到产品的易用性，系统应有完善灵活的权限管理机制，系统管理员可以根据使用系统的不同角色对用户进行权限分配，日常维护工作简单，操作灵活，界面直观。用户在操作时不需要或很少需要计算机专业的技能。

## 软件设计架构及功能要求

### 升级内容

部署开发工程师站，能够开发编辑调度平台的画面及配置，开发完成后通过备份的方式把修改的内容加载到任意一个操作员站，部署两台台操作员站，监视控制所有的现场数据，实现系统的统一调度管理。

整体升级方式，由Intouch 2012版本 升级成 Intouch2020 R2 SP1版本。保持整体原有的画面及功能。

工程师站：部署一套开发版Intouch2020 R2 SP1和一套Kepware 驱动软件，所有的功能开发及画面编辑都在该电脑上完成。

客户端1：部署一套运行版Intouch2020 R2 SP1和一套Kepware 驱动软件，用于数据的监视及远程控制。

客户端2：部署一套运行版Intouch2020 R2 SP1和一套Kepware 驱动软件，用于数据的监视及远程控制。

### 趋势功能

a.	通过菜单或按钮进入实时曲线画面或历史曲线画面，可选择需要的工艺参数查看实时曲线或历史曲线，可同时显示多条实时曲线，可对曲线进行放大或缩小，可任意选择需要查看的时间段；

b.	可以让使用66人员对曲线添加注释支持高达8种趋势笔、支持同一时间段比较、能够对曲线内的数据进行统计分析，查看其最大值、最小值、平均值。

### 报警功能

当某一参数超过设定值或设备出现故障时，在管理计算机上能及时发出声音报警，在报警时显示终端发出声音提醒值班人员，同时显示相应的提示画面，并记录在报警数据库中、可按时间查看历史报警。

### 事件记录

系统发生的较大情况（如设备故障、越限报警、大型设备的启停等情况）或操作人员对设备的操作、参数的调整。必须通过事件记录功能记录下这些情况和操作过程作为今后分析事故的基础资料。事件记录的内容包括各种事件信息、事件发生时的用户、事件发生的时间等。

# 项目实施要求

## 总体要求

为保障项目的按期保质完成，投标人需提供详细的项目实施方案，从人员投入、进度安排、质量保障措施、进度保障措施等多方面对项目实施方案进行说明。

## 项目工期

在招标人指定地点，从合同签订之日起，在2023年7月30日前完成所有建设内容并上线。

## 组织实施要求

为加强双方对项目的管理、监督作用，保证项目能顺利的完成，项目双方将共同成立项目小组，对项目进行监控、实施、支持。

制定项目计划，便于对项目进行了解和有效的把控。可以从需求分析、系统设计、系统开发、部署调试、系统试运行、项目验收等角度进行计划的制定。

项目管理的主要目标是保证在规定时间内高质量的完成项目，在项目的执行过程中要求体现质量和进度的控制措施。

投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理、项目实施、项目验收方案。

投标人应本着认真负责的态度组织项目团队，提供项目组主要成员名单。

# 项目验收要求

项目验收由项目验收小组负责。项目验收小组由招标人相关部门人员和中标的投标人共同组成，负责整体的项目验收工作，招标人有权根据需要调整验收方案。

本项目验收采取“分步验收”的方式进行，当中标的投标人完成单个业务系统的开发、安装、调试、测试后，验收小组即可对该系统进行验收。

## 验收标准

以合同中的相关条款规定、用户需求书、投标文件的技术文件、甲方最后确认的《客户需求分析报告》中相应的要求及在开发过程中甲乙双方确认的最终变更标准为最终验收标准。

## 验收准备

验收前，中标的投标人应按照合同要求准备相关验收材料。

## 验收流程

验收正式开始时，中标的投标人应提交验收材料，验收小组首先须对验收资料进行评审，检查资料是否齐全、完整、正确；其次，中标的投标人须对项目建设情况进行现场汇报及系统演示，验收小组根据汇报情况进行评审，评审内容包括实施过程是否符合规范、项目是否达到各项指标、技术文档是否齐全、系统使用人员是否操作熟练等；

## 验收处理

招标人对项目验收不予合格的，应当明确不予合格的理由并提出整改意见。中标的投标人应当及时组织处理有关问题，并按照程序重新申请验收。整改完毕且复验合格后将本项目货物交给招标人使用，完成日期以通过复验日期为准。

验收合格后，验收小组须形成相应的验收意见，中标的投标人需向招标人提交《项目验收报告》，招标人应在验收报告上签字并加盖单位公章。

## 验收费用

中标的投标人须为验收提供必需的一切条件及相关费用。

## 成果移交

包括但不限于：

- 项目计划文档

- 项目变更控制文档

- 项目验收报告

- 客户需求调研表

- 软件设计说明书

- 数据库设计说明书

- 系统测试报告

- 系统配置手册

- 用户使用手册

- 用户培训教材

- 可安装的产品介质

项目交付物是衡量项目实施过程质量的重要标尺之一，是项目实施过程中体现项目成果的重要依据，中标的投标人应严格按照项目管理规范，将项目成果按要求交付给招标人，并确保招标人能够应用成果更好的使用、维护系统。

# 项目培训要求

培训是项目顺利实施重要保证和关键因素，培训日程与系统试运行过程相适应。在项目试运行过程中对相关人员进行培训，是系统搭建、运行一个必不可少的环节。根据项目建设需要和特点，需要对相关人员进行技术培训，在以后系统运行过程中亦需根据系统开发、应用的深入进行相应内容的培训，以保证系统的管理人员和应用人员能够及时、准确地了解和熟练的运行系统。

投标人必须提供针对不同阶段、不同用户的培训方案；通过对不同层面人员的培训，保证招标人能够正常、安全地运行，培训内容以专业化为宗旨，使每个接受培训的人都能熟练的使用系统，为招标人建立起一支训练有素的技术队伍，为今后更好的发展奠定良好的基础。

## 系统管理员培训

掌握系统日常维护的各种技术，熟练掌握对应用系统的管理和维护、硬件管理和维护、网络管理和维护以及安全管理等。

## 系统应用人员培训

对各业务系统的工作人员进行培训，确保能够熟练使用系统进行日常办公。

## 培训方案要求

投标人提交的培训方案，至少应包括：培训大纲、培训计划、培训内容、培训费用和人数、培训拟采用的培训教材和资料。

投标人的报价包含培训费用，对于合同中确定的培训地点、时间等项目，如果投标人在实施过程中提出变更，应提出书面通知，并承担变更中发生的全部费用。

# 技术支持及售后服务要求

优质的售后服务是保障系统持续、稳定为用户创造价值的重要条件，投标人需具有完善的售后服务体系，确保本项目的售后服务工作的顺利开展。

项目自最终验收之日起（以最后验收的系统或硬件为准）的二年为项目质保期，不计维护费用，同时投标人必须承诺：

- 免费提供系统维护服务、系统补丁升级服务和技术指导咨询服务。

- 提供7×24小时服务响应和技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，服务响应时间为0.5小时。在维护期，须通过电话提供解决方案，或者利用远程维护方式解决问题。若不能在2小时内解决故障问题，应12小时内到达现场服务，排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。

- 定期或在系统出现性能下降情况下，提供系统性能检测服务，根据检测报告提交硬件、软件、配置等方面的优化建议，并配合招标人实施。

- 质保期内，免费提供同一版本内的软件升级，软件升级不得影响系统正常运行，同时免费提供由于升级带来的迁移和适配工作。

- 对于软件重大版本升级或新功能，承诺以低于市场报价提供给招标人。

- 至少一次免费的由于系统升级或功能变更而提供的培训服务。

投标人需提供完善的售后服务方案，并从售后服务人员、售后服务流程、售后服务方式、服务响应时间等方面对售后服务方案进行详细描述。

## 第三章　付款方式及要求

###### 本项目采取的付款方式为：

1、在签订合同前，中标供应商在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价1%的履约保证金；履约保证金的形式：在中标供应商与采购人签订合同前以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金在供货、安装完成验收合格后30个工作日内无息予以退还。

2、合同签订后，由中标人实施供货，设备运至招标人指定的场所并通过确认后，付至设备总价的60%，同时中标人须提供13%全额增值税专用发票。

3、安装运行并经招标人验收合格后，付至合同总价的97.5%。

4、其余合同款的2.5%，质保期满且无任何质量问题后付清。

# 第五部分  采购合同

## （一）一般条款

1  定义

本合同的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完成履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与货物有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其它类似的义务。

（5）“买方”系指购买货物的单位。

（6）“卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

（7）“现场”系指合同项下货物将要进行安装的地点。

（8）“验收”系指合同双方根据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2  技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被买方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3  专利权

卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。

4  包装要求

4.1  除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用标准保护措施进行包装，使用的包装应适应于远距离运输，确保安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由卖方承担。

5  交货方式

5.1  交货方式一般为现场交货，具体在合同特殊条款中规定。

现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用有卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

5.2  卖方应在合同规定的交货期前10天以电报或电传形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格名称、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱尺寸（长*宽*高）、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

5.3  在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

6  装运通知

6.1  在现场交货和工厂交货的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时内，卖方应将合同号、货号、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或电传通知买方。

如因卖方延误将上述内容用电报或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

7  保险

7.1  如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，保险范围包括卖方承担装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

8  付款条件

付款条件见合同特殊条款。

9  质量保证

9.1  卖方应保证货物使全新、未使用过的，是一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

9.2  根据买方按检验标准自己检验结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

9.3  卖方在收到通知后10天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

9.4  如果卖方在收到通知后28天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.5除合同特殊条款规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起2年。

10  检验

10.1  在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

10.2  货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后90天内，根据买方按检验标准自己检验结果或当地商检部门出具的检验证书向卖方提供索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

10.3  如果货物的质量和规格与合同不符，或在第9条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方将有权向卖方提出索赔。

10.4  买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。

10.5  制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

11  索赔

11.1  除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，买方有权根据买方按检验标准自己检验结果或当地商检部门出具的商检证书向卖方提出索赔。

11.2  在根据合同第9条和第10条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照卖方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费，检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规定、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第9条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.3  如果在买方发出索赔通知后28天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方提出索赔通知后28天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第11.2条规定的任何一种方式解决索赔事宜，买方将从预付款或从卖方开具有履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

12  拖延交货

12.1  卖方应按照买方规定的时间交货和提供服务。

12.2  如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿或终止合同。

12.3  在履约合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

13  违约赔偿

13.1  除合同第14条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收（合同特殊条款有约定的从其约定）。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方可考虑终止合同。

14  不可抗力

14.1  如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履约受阻时，履约合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

14.2  受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续126天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履约合同的协议。

15  税费

15.1  中国政府根据现行税法对买方征收的于本合同有关的一切税费均由买方负担。

15.2  中国政府根据现行税法对卖方征收的于本合同有关的一切税费均由卖方负担。

15.3  在中国境内发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

16  履约保证金

16.1  卖方收到中标通知书后应在合同特殊条款规定的时间内，向买方缴纳相当于合同总价1%的履约保证金。履约保证金在供货、安装完成验收合格后30个工作日内无息予以退还。

16.2  卖方提供的履约保证金保函应按招标文件所附的格式提供，与此有关的费用由卖方负担。

16.3  如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金保函中得到补偿。

17  仲裁

17.1  买卖双方应通过协商或通知第三方调解，解决在执行在本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果当事人不愿协商、调解的，或者协商、调解不成的，可以依据合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构仲裁。

17.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决，另一方可以申请人民法院强制执行

17.3  仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

17.4  在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

17.5  当事人没有在合同中订立仲裁条款，事后又没有达成书面仲裁协议的可以向人民法院起诉。

17.6  经济合同争议申请仲裁的期限为两年，自当事人知道或者当知道其权利被侵害之日起计算。

18  违约终止合同

18.1  买方在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

（A）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意限期内提供全部或部分货物

（B）如果卖方未能履行合同规定的其它义务。

在发生（A）或（B）情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后28天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

（C）如果买方认为卖方在本合同实施过程中有腐败和欺诈行为。

“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

（1）“腐败行为”指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同实施过程中的行为。

（2）“欺诈行为”指为了影响合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益。

18.2  在买方根据上述第16.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

19  破产终止合同

19.1  如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。

19.2  该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

20  转让的分包

20.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.2  对投标中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

21  合同修改

21.1  欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

22  通知

22.1  本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传、传真、电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23  计量单位

23.1  除技术规范中另有规范外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24  适用法律

24.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25  合同生效和终止

25.1 除合同另有规定外，买卖双方的法定代表人或他们的授权代表在合同协议上签字并盖章，在买方收到卖方提供的履约保证金保函后开始生效。

25.2卖方已将合同全部货物移交买方，且质量保证期已满，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然中止。

## （二）合同特殊条款

合同编号：（2023）第　　号

签订日期：2023年　　月　　日

需方：

供方：

根据《中华人民共和国民法典》、采购编号为GX-2023-035招标文件、供方投标文件的规定，经公开招标，签订本合同。

## 合同价

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 | 元（大写： ） |
| 以上统一为人民币计价，是指完成本项目的全部费用，包括但不限于设备清单中项目的设备费、配件费、材料费、安装费、调试费、人工费、管理费、税费、运费、规费和交付使用、设备在本文规定的质保期内的巡检、维修保养，以及为达到安全、满意的运行所必需的所有装配部件及辅助设施等，并应保证设备在各方面均能达到正常运行要求的费用，以及招标代理费，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等，如有漏报，视同已包含在其报价中。 注：项目结算时，单价固定，数量如有变化，按实际采购数量结合报价单价结算。 |

二、设备的质量、技术标准

1、合同设备的质量应当符合该商品的国家标准，行业标准，没有国家标准，行业标准的按照通常标准或符合合同目的的特定标准。

2、本合同所提供的产品需符合招标文件上所有技术条件及其他要求，并提供所有招标文件上所提到的相关资料及证书。如发现不合格的设备材料，由卖方承担全部的经济损失和责任。

三、知识产权

中标人应承诺保护招标人在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由中标人负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，招标人不承担由此引起的一切经济和法律责任。

四、设备包装、运输、装卸和保险

1、为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，设备包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。

2、每一包装箱内必须附有装箱清单。

3、货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

4、卖方保证在确认货物因装车、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

5、卖方在设备发运前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。

五、合同交货期、交货方式、地点

1交货和提供服务的时间：必须在2023年7月30日前完成本项目的供货、安装、调试；除不可抗力或卖方自身原因, 逾期交货，按违约处理并支付相应违约金及由此造成的其他经济损失。

招标人由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，中标人也不作任何赔偿。由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

2投标人应明确说明具体的交货和提供服务的时间。投标人所提供的必须是合法生产的货物和服务，并确保在合同有效期内按照合同中规定的要求及时交付。

六、质量保证和质量保证期

1、卖方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

2、卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3、卖方应对外购或外协的零部件的质量和技术性能负全部责任。

4、卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

5、产品的质量保证期为安装调试验收合格后2年。质保期内因产品自身质量问题发生故障，卖方应负责及时修复、妥善处理或更换，发生的费用由卖方负责。无论在质保期内还是质保期满后，卖方负责对其实施的项目提供现场服务。要求卖方人在接到采购人的电话后2个小时内响应，并最迟在48小时内到达现场，并最迟在第二个工作日内排除故障，二个工作日内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证采购人的正常使用。

七、付款方式

1、在签订合同前，中标供应商在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价1%的履约保证金；履约保证金的形式：在中标供应商与采购人签订合同前以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金在供货、安装完成验收合格后30个工作日内无息予以退还。

2、合同签订后，由中标人实施供货，设备运至招标人指定的场所并通过确认后，付至设备总价的60%，同时中标人须提供13%全额增值税专用发票。

3、安装运行并经招标人验收合格后，付至合同总价的97.5%。

4、其余合同款的2.5%，质保期满且无任何质量问题后付清。

本合同除发生下列情况可按投标报价书中的价格调整合同以外，其它一律不得调整：

- 工程建筑设计作较大的修改；

2、因业主实际需要调整原设计方案。

3、实际工程量结算的各项单价按本合同附件中的各项单价实行。

八、设备检验和技术服务

1、买方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

2、设备到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱检验，按供货范围清单验收，并由卖方人员将设备合格证、说明书等所有资料交至买方指定人员。设备若有短少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

3、设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书，若因卖方产品质量问题及安装施工质量问题，验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由卖方负担，买方保留向卖方索赔的权利。

4、卖方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，如负责安装调试，对买方的操作、维修人员进行技术培训，无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，而买方无法自行排除时，在接到买方通知后，卖方应立即派人前往买方工地处理并及时提供备品、备件。卖方保证具备安装、调试相关资质。

九、合同修改

1、买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

2、除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

3、业主因设计施工变更设备的型号、规格和数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

十一、违约责任

1、质量责任

1）在产品质量保证期内，凡货物在检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至货物符合质量要求，卖方同时承担修理、调换、退货发生的一切费用及其他由其引起的经济损失。

2)由于买方保管不善或使用不当造成产品短缺、故障或损坏，由买方负责，但卖方保证及时给予补齐或修复。

3）根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，乙（卖）方在合同实施过程中使用的柴油动力移动源(柴油货车、非道路移动机械)必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向甲方登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定乙（卖）方违约，每发现一次乙方需支付违约金3000元。

2、违约赔偿

1）除不可抗力或卖方自身原因, 逾期交货，需支付给买方按逾期交货部分总价每天10000元的违约金。

2）因卖方违约造成终止合同，则卖方按合同价20%支付违约金给买方，并赔偿买方由此造成超过违约金的经济损失。

3）经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

十二、违约终止合同

1、买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1)卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

2)卖方未能履行合同规定的其他义务。

3)在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、卖方应继续执行合同中未中止部分。

3、在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方对已交货部分设备应负的设备质量责任。

十三、安全责任

卖方承担货物到货过程中、调试及质保期内维修服务的所有安全责任：包含产品供货、运输、卸货、调试过程中的所有安全事项，如果在此过程中发生因卖方原因（包含施工规范操作，材料安全系数等）造成的生产安全事故，由卖方承担全部的事故责任和经济责任。

十四、合同纠纷解决方式

凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成的，则由买方住所地法院处理。

十五、适用法律

按照中华人民共和国的生效法律、法规和浙江省政府所规定的条例进行解释。

十六、合同有效期及其他

1、合同应在双方法人代表或经办人签字并加盖单位公章或合同章后生效至质保期满之日起终止。招标文件、投标文件、补充文件、招标答疑纪要及设计联络会会议纪要等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力；解释顺序为合同（补充合同）、设计联络会会议纪要、询标承诺、招标文件（招标答疑纪要）、投标文件等。

2、本合同一式伍份，买方执叁份，卖方执贰份。

3、未尽事宜，买卖双方协商解决。

| 买方人 单位名称（盖章）：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司 地址： 法人代表或委托代理人： 电话：0575-81288222 传真：0575-81288200 开户银行：中国农业银行股份有限公司绍兴虞中支行 账号：19515901040025725 邮政编码：312300 签约时间：2023年 月 日 | 卖方人 单位名称（盖章）： 地址： 法人代表或委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 签约时间：2023年 月 日 |
| --- | --- |

# 第六部分   投标文件格式

## 附件一、法定代表人身份证明书

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

2023年  月  日

附：法定代表人身份证扫描件（正反面）

## 附件二、法定代表人授权书

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司：

浙江广信工程管理咨询有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权         （全权代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                   （项目名称-写明标段）   项目，全权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：全权代表身份证扫描件（正反面）

## 附件三、 投标承诺书

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司：

浙江广信工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为45天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

## 附件四、投标人资信标自评表

投标人（公章）：

项目名称：（项目名称-写明标段）

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 依据资料目录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

## 附件五、材料、辅助材料、专用工具及备品备件清单

采购编号：

项目名称：（项目名称-写明标段）

| 序号 | 品名 | 规格、型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件六、主要零部件配置表

采购编号：

项目名称：（项目名称-写明标段）

| 投标设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件七、技术响应及建议表

采购编号：

项目名称：（项目名称-写明标段）

| 序号 | 货物名称 | 招标文件第四部分要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |

注：货物名称可基于项目清单根据项目实际情况调整。投标文件设备技术指标与参数响应需提供相关证明文件。

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件八、拟派施工团队人员

（一）人员机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表后附上上述所填所有证书扫描件。 本工程一旦我单位中标，将实现项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、负责分工等情况另附资料说明。 |

（二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 职称等级 | 级 | 专业 |  |
| 建造师专业、等级、注册编号 |  |
| 身份证号码 |  |
| 联系方式（手机号码） |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 项目概况说明 | 发包人及联系电话 |

## 附件九、售后服务承诺书

：

非常荣幸能参加贵处组织的              （项目名称-写明标段）  项目（括号内填写招标编号）的投标，现我公司就售后服务作出如下承诺：

一、质量保证：

二、安装和调试服务：

三、维修服务：

四、技术服务：

五、培训服务：

六、其他服务：

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件十、投标函

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司：

浙江广信工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                   （项目名称-写明标段） 的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的产品供应。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成交货、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位已提交了规定的投标保证金，我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，投标保证金贵方可以不予退还。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

日期：　　年　月　日

全权代表签字：

## 附件十一、开标一览表

项目名称：（项目名称-写明标段）

采购编号：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 以上统一为人民币计价，是指完成本项目的全部费用，包括但不限于设备清单中项目的设备费、配件费、材料费、安装费、调试费、人工费、管理费、税费、运费、规费和交付使用、设备在本文规定的质保期内的巡检、维修保养，以及为达到安全、满意的运行所必需的所有装配部件及辅助设施等，并应保证设备在各方面均能达到正常运行要求的费用，以及招标代理费，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等，如有漏报，视同已包含在其报价中。 注：项目结算时，单价固定，数量如有变化，按实际采购数量结合报价单价结算。 |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十二、报价明细表

投标项目明细清单

项目名称：（项目名称-写明标段）

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 性能及指标、产地 | 单位及 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：